2019-2020学年第一学期核物理实验期末考试

（学术部整理）（没让带走草稿纸，所以判断题记不全了）

一、判断题（2*10=20分）

1、随着射线能量增加，探测器探测效率和能量分辨率都降低。

2、探测gamma射线实际上是探测它与物质反应产生的电子。

3、生活中，一般不会有核辐射。

4、测量计数时，一次测量和多次测量的总时间一样，如果总计数相同，则计数率的相对误差一样。

5、

6、

7、

8、

9、

10、

二、大题（70分）

1、本学期做的实验名称。（5分）

2、辐射防护基本原则。Alpha、beta、gamma衰变防护措施。（10分）

3、半导体前置放大器和主放大器的作用。（10分）

4、半导体探测器加反向偏压作用。（10分）

5、闪烁体探测器工作原理和部件组成。（10分）

6、本底计数率500/s，样品计数率2000/s，若要求净计数率相对误差为1%，则最小测量时间为多少，如何分配？写出必要的推导过程。（15分）

7、用闪烁体探测器探测Co60的能谱如图，求四个峰1、2、3、4的能量及产生来源。能量分辨率定义。（四个峰从图中可以看出为两个全能峰以及康普顿边和反散射峰）（10分）

三、思考题（10分）

本学期实验具体收获，哪方面自己觉得需要加强，有什么建议？