近代物理实验Ⅰ思考题汇总

一、核磁共振

1、观察核磁共振信号为什么要扫场？它与旋转场是一回事吗？

【答】加上扫场，使得进动频率出现周期变化，当变化对应共振磁场时，发生共振，就能在示波器上看到共振信号。不一样，旋转磁场是提供能量的。

2、如何正确对应磁场为时核磁共振的共振频率？、、的作用是什么？如何产生，有什么区别？

【答】使共振信号保持均匀分布且间隔为10ms的排列。使能级发生分裂，提供能量，提供扫场。由永久磁铁产生，用几十MHz的射频场产生，在线圈上加交流电产生。

二、铁磁共振

1．为什么说 I—Ho 曲线能反映铁磁共振吸收曲线？

【答】铁磁共振曲线即u"-Ho曲线，u"反应了功率吸收的大小。把铁氧小球放到谐振腔内微末磁场最大处，u"会引起品质因数Q的变化，而Q的改变影响到谐振腔输出功率P出的变化。在保证谐振腔输入功率P入不变和微扰的条件下，通过测量P出的变化来测量u"的变化。又因为本系统信号较小，晶体检波器的检波率负荷平方律，即检波电流与输出功率成正比，因此I—Ho 曲线能反映铁磁共振吸收曲线。

2．如何用经典与量子的观点解释铁磁共振现象？

【答】从经典观点看，铁磁共振点相应于铁磁体的磁损耗呈现极大值。从

量子观点看，铁磁体在恒磁场作用下，产生能级分裂，当外来微波电磁场量子（hf）等

于能级间隔时，将发生对这种量子的共振吸收。

3．测量ΔH 时要保证哪些实验条件？为什么？

【答】开始测量之后，衰减器和电流表的灵敏度应该保持不变。保证测量都是在同一标准下进行的。

三、光磁共振

- 为什么不能用直接测得的频率，试回答两次测量分别为了屏蔽何种磁场？

【答】有地磁场水平分量和扫场直流分量的影响，故不能直接用测得的频率。第一次测g因子屏蔽地磁场水平分量和扫场直流分量；第二次测地磁场屏蔽水平磁场和扫场直流分量。

- 如何正确读取光抽运时间？

【答】光抽运过程为从光抽运信号从最低点到最高处的过程，即透射光强逐步增大的过程，时间可由横坐标估读。（这题答案不确定那位同学知道确定答案发一下）

- 为什么水平长电流要固定在0.2左右？是否可以改为其他值？

【答】水平场电流在0.2A左右时，提供的水平磁场大小适宜，当它与地磁场水平分量和扫场直流分量方向相同时测得的共振频率不致太大，相反时不致太小，维持在同一数量级，便于测量，并保证结果精度不会太低。

- 试画出铷85的能级图，并说明在右旋偏振光照射下的抽运图。

【答】铷85能级图见课件，以右旋偏振光照射时，处于F=3、Mf= -3的能级上的原子不向上跃迁，其他低能级原子遵守△F=0，±1，△Mf= -1。注意F=2时能级的高低顺序。

四、单色仪

1、为什么要进行光源系统与单色仪光学系统的共轴调节？

【答】共轴调节的目的是使入射光能照明整个光栅，以便有更多的光从出射狭缝射出。

2、校对单色仪的的波长示值为什么要用汞灯，而测量吸收曲线用溴钨灯？

【答】因为汞灯的光谱是分立谱，具有确定的波长值，在测量时只会在汞灯光谱所含谱线出才会出现较大的示数值，可利用此来对单色仪进行调整和标定；

而对于溴钨灯，一方面是其光谱是连续谱。另一方面是其谱密度分布是均匀的，因而用来测量吸收曲线。

3、试讨论单色仪的入射狭缝和出射狭缝的宽度对出射光单色性的影响？

【答】入射狭缝过宽时，导致实际的分辨率下降；入射狭缝过小时出射狭缝上得到的光强太弱；出射狭缝过宽时，出射的光波带非常宽，测得数值不准确；出射狭缝太小时，出射光太弱，外来影响可能导致测光仪示值波动较大、不稳定。

4、实际上，检流计的偏转是钕玻璃片的光谱透射率、光源的光谱能量分布和光电倍增管的光谱响应诸因素综合作用的结果。但我们在推导（10）式时并没有提及后者。为什么？试分析说明之。

【答】实际上后两者在实验过程中都予以考虑了：首先，采用钨溴灯进行吸收曲线的测定时，考不考率光源的光谱能量分布对测量结果没有实质性影响，因为钨溴灯的光谱能量是均匀分布的；其次，我们测量的是波长在550nm—620nm之间的吸收谱曲线，此光电倍增管对这个波长范围内的光的光谱响应基本相同，因而也不影响实验结果。综上，在实验中使用推导式（10）时忽略这些因素对测量结果的影响可以忽略不计。

五、椭偏仪

- 实验开始前为何要先点亮激光，半小时后才可进行测量？

【答】He-Ne激光器是利用光线在谐振腔中的多次反射而增强的，先进行点亮，以使得其在进行实验时的激光各项参数不会发生较大改变，以保证实验的精度

- 试列举椭偏测量中几种可能的误差来源并分析它们对测量结果的影响

【答】本实验是利用传统的消光法来测量，但在实验中只用眼睛去判断消光位置，这会引起较大误差，可以用精度较高的光电接收器来进行判断。

薄膜表面不够干净，表面光滑程度不够会影响反射角度。

光路调节等高共轴，分光仪载物台水平程度，使得测得角度有变化

- 为什么椭偏仪灵敏度高

【答】实验采用传统消光法进行测量，试验中实验数据的获得均取决于实验中光线的强弱变化判断，在实验仪器精度足够的情况下，能够较为准确的判断出测量位置，故精确度高

- 本实验对被测样品有什么要求？为什么？

【答】样品应为均匀透明各向同性的薄膜系统，表面光滑洁净，反射率较高一点，以便于增强反射光的强度，从而利于实验的进行和精度要求。

六、双光栅

1．本实验测量方法有何优点?测量微振动位移的灵敏度是多少?

【答】将位移信号转变为光信号，再变为电信号，能够精确测量出位移大小，直观且方便。

在数波形个数时，波形个数最大波动个数为0.25.由公式（8）可知:0.25/(2*100)=1.25*10^-3mm≈1um。可知其灵敏度能达到1um以上，非常灵敏。基本上能分辨出1um的差距大小。

2．改变音叉驱动信号的功率测得的频率-振幅曲线会变化吗？

【答】不会变化。其频率—振幅曲线仅与其本身物理特性有关。

3．从理论上说明改变音叉的有效质量频率-振幅曲线为什么会发生变化。

【答】因为音叉振动的相应阻尼振动方程为，式中为阻尼系数，，K为弹簧劲度系数，为振子的质量，为弹簧的等效质量。

阻尼振动的振幅随时间会衰减，最后会停止振动。为了使振动持续下去，外界必须给系统一个周期变化的驱动力。一般采用的是随时间作正弦函数或余弦函数变化的驱动力，在驱动力作用下，振动系统的运动满足下列方程

，其解为

式中 ，因而当x取极大值时及为共振，其频率

故随着质量的增加，其共振频率将下降，而振幅不变。

*4．从理论上分析，两块光栅为何必须靠得足够近，两块光栅之间最远距离可多大？（选做）

七、单边p-n结杂质分布的锁相检测

(蔡微老师不对这个课后题作要求，很多实验中也没有用到，故他也不知道标准答案)

- 在本实验的输出曲线中，X轴和Y轴各自代表什么信号？

【答】本实验中，按照教材要求，X轴上的信号是p-n结上所加的方向偏压，而Y轴上看到的是检波后的直流信号Vi，但是实验中无X-Y记录仪，故没有做这一步。

- 试说明各个二极管的关系为什么不一样？什么样的单边突变结二极管可用本法测定杂质分布？

【答】每个二极管由于VR—Cx的曲线都不一样，故在相同反向偏压时不同二极管的V(t)和V(i)产生的相位差也不一样，故曲线不一样。

关于第二个问题老师也不知道怎么回答，他认为本身就只有单边突变的p-n结才能用这个方法测量参杂浓度较低部分的杂质分布，所以这个问题可能是问什么制作工艺得到的这种二极管可以用这个方法测量，老师也不是很清楚，所以可以不做要求。

- 为什么的调节必须适当缓慢？

【答】因为本来实验设计中有X-Y记录仪，这个仪器想记清楚每个点的数值，受限于其灵敏度与反应时间，我们应该慢慢调节VR的大小。

八、电子的动量与动能的相对论关系

- 用标准放射源定标后，进行动量P的测量中，能否改变高压电源、线性脉冲放大器的放大倍数？为什么?

【答】不能。当“道数”标定好后，若改变高压电源或线性脉冲放大器的放大倍数，则的函数对应关系亦将发生改变，即需要再次定标。

- 用γ放射源进行能量定标是，为什么不需要对γ射线穿过220μm厚的铝膜时进行“能量损失的修正”？

【答】γ射线是高频电磁波，穿透力强，穿透铝膜后的γ射线能损非常小，可以忽略不计。此外，γ射线的能量为，穿过铝膜后的频率基本不变，因此E也基本不变，无需修正。而β粒子是带电粒子，与物质相互作用会损失部分动能，需要进行修正。

- 为什么用γ放射源进行能量定标的闪烁探测器可以直接用来测量β粒子的能量？

【答】用γ放射源定标后，道数和能量的关系已经确定，这只与探测器的工作参数有关，而与放射源的种类无关。

- NaI闪烁探测器中为什么要用到射极跟随器？

【答】射极跟随器是为了制约负载阻抗对前级电路的U、I的影响，起到阻抗匹配的作用，确保脉冲波形的稳定输出。

九、塞曼效应

- 一直标准具间隔圈厚度d=5mm，该标准具的自由光谱范围为多大？

根据标准具的自由光谱范围及546.1nm谱线在磁场中的分裂情况，对磁感应强度B有何要求？

若磁感应强度达到0.62T，分裂谱线中哪几条将会发生重叠？

【答】自由光谱范围为：

分裂谱线的频率差为（讲义P76（9）式）：

①

考虑同一级次中间隔最大的两条谱线的频率差应为对应的频率差，即

②

而由，得：

③

其中表示相邻两条谱线的波长差；

由②③式，可得：

④

若要在磁场中能分辨出每一条谱线，需要

⑤

因此，。

若磁感应强度，由前讨论知，分裂谱线会发生重叠。

由①③式，得：

⑥

令，即，得到：

⑦

因此，，即。

由此可知，是K级的最外两条条纹与K-1级的最内两条条纹重叠在了一起。

- 使用F-P标准具观测塞曼分裂时，应如何识别同一级次光谱？

【答】调节电压，减弱磁场，同一级光谱会合并到一条谱线上。

- 垂直于磁场观察，怎样鉴别分裂谱线中的π成分和σ成分？

【答】垂直于磁场观察时，可见到“3条”“6条”“9条”谱线的情况。其中“3条”对应的皆为π光；“6条”对应的皆为σ光；“9条”时，中间3条为π光，两边的6条为σ光。

- 沿着磁场方向观察，ΔM=+1与ΔM=-1的跃迁分别产生哪种圆偏振光？试用实验现象说明之。

【答】沿着磁场方向观察时（）：

迎着磁场方向观察时（）恰好相反。

- 怎样观察和分辨成分的左旋和右旋偏振光？（此题答案待修正！！！）

【答】先让光线通过一个1/4波片，在1/4波片后放置一个检偏器，并使检偏器的透振方向与1/4波片的光轴方向一致。

迎着光线传播方向看：

- 若检偏器右旋45o，出现消光，则入射光为左旋圆偏振光

眼睛

1/4波片

检偏器

光

通过检偏器后的光

右旋

光轴

左旋

若检偏器左旋45o，出现消光，则入射光为右旋圆偏振光

M1g1-M2g2        -5/3  -1     -1/3  1/3     1   5/3

3P

3S

M        Mg

3/2        2

1/2       2/3

-1/2       -2/3

-3/2        -2

1/2         1

-1/2         -1

分析研究钠黄线589.0nm的塞曼分裂情况。