近代物理实验Ⅰ

- (1)试用量子的观点解释核磁共振。

(2)由永久磁铁、几十MHz的射频场和通有交流电的线圈产生的三个磁场的作用分别是什么？

- 试分别用经典理论和量子理论的观点解释微波铁磁共振。

- 试简要概述“微波铁磁共振”实验和“核磁共振”实验的共同点和不同点。

- (1)简述光抽运的物理过程。

(2)简述如何用光探测到共振信号？

(3)为什么说光磁共振比核磁共振的灵敏度高？

- (1)在“单色仪”实验中，设两块样品的厚度分别为d1和d2，m1和m2分别表示试样厚度分别为d1和d2测光仪的读数，请写出吸收系数α的表达式。

(2)在校对单色仪的波长示值时为什么要用汞灯，而测量吸收曲线时要用溴钨灯？

- 简述在“椭偏光法测量薄膜折射率和厚度”的实验中是如何获得等幅椭圆偏振光的？

- (1)简述采用双光栅测量微弱振动振幅的实验原理，并给出计算公式。

(2)若光栅A匀速运动，请画出光拍的波形，写出为求得速度v所需要测量的物理量和计算公式。

- (1)简述测量P-N结势垒电容的实验原理。

(2)简要画出锁相放大器的结构图。

- 用γ放射源进行能量定标时，为什么不需要对γ射线穿过220μm厚的铝膜时进行“能量损失的修正”，而对β射线需要进行“能量损失的修正”？

- (1)什么叫“塞曼效应”？

(2)“横向塞曼效应”和“纵向塞曼效应”分别是什么？

(3)在“横向塞曼效应”和“纵向塞曼效应”中，跃迁定则是什么？偏振性如何？写出跃迁成分。